论文题目

摘 要

问题重述

模型假设

符号说明

问题一模型建立与求解

数据预处理

GPU需求时间序列的构造

根据题意，AI工作负载由实时推理、批量推理和AI训练三类任务组成，不同任务在GPU资源需求和调度弹性方面存在明显差异。同时，六个区域的算力规模和业务特征不同，因此若直接对全部任务的GPU总需求进行统一预测，会掩盖区域之间以及任务类型之间的需求差异。

为此，本文首先按照“区域—任务类型—到达小时”对原始任务数据进行分类汇总，将任务级数据转化为小时级GPU需求时间序列。在此基础上建立模型。

设任务集合为

I={1,2,…,N},

区域集合为

R={A,B,C,D,E,F}

任务类型集合为

K={1,2,3}

其中，k=1,2,3 分别表示实时推理任务、批量推理任务和 AI 训练任务。

对任意任务i，定义：gi表示任务i的GPU需求量，即附件中的GPU_Demand；ai表示任务 i 的到达时刻，即 ArrivalHour；ri 表示任务 i 的来源区域；ki 表示任务 i 所属任务类型。

由于题目要求预测的是各区域、各任务类型在不同小时的新到达 GPU 需求，因此定义区域 r、任务类型 k 在第 t 小时的 GPU 需求量为

Drkt=i=1NgiIai=t,ri=r,ki=k.

其中，I⋅ 为示性函数：

Iai=t,ri=r,ki=k=1,ai=t, ri=r, ki=k,0,其他.

上述需求聚合式将所有在第 t 小时到达、来源于区域 r、且属于第 k 类的任务 GPU 需求进行累加，从而得到该区域该类型任务在该小时的总 GPU 需求。

因此，对于每一个区域 r 和任务类型 k，可以形成一条完整的小时需求序列：

Drk=Drk0,Drk1,…,Drk2399.

本题共有 6 个区域和 3 种任务类型，因此共构造 6×3=18 条 GPU 需求时间序列。

需要说明的是，这里的 Drkt 表示第 t 小时“新到达任务所对应的 GPU 需求”，而不是该小时所有正在执行任务所占用的 GPU 数量。后者将在基础算力调度模型中根据任务持续时间和开始时刻重新计算。

统计分析

在建立预测模型之前，首先对 18 条 GPU 需求序列进行描述性统计，以分析不同区域以及不同任务类型的资源需求水平和波动特征。

对于区域 r、任务类型 k，定义其整个主时域内的累计 GPU 需求为

Grk=t=02399Drkt.

累计需求式反映某一区域某一任务类型在整个观测期内的总体算力需求规模，可用于比较不同区域和不同任务类型对算力资源的总体需求差异。

进一步定义平均每小时 GPU 需求：

Drk=1Tt=0T−1Drkt,  T=2400.

其中，Drk 越大，表明该区域该任务类型在长期运行过程中具有更高的基础算力需求水平。

为衡量需求的波动程度，定义标准差：

σrk=1T−1t=0T−1Drkt−Drk2.

仅比较标准差容易受到不同需求规模的影响，因此进一步采用变异系数：

CVrk=σrkDrk.

变异系数消除了平均需求规模的影响，可以更加直观地比较不同区域、不同任务类型 GPU 需求的相对波动程度。CVrk 越大，说明对应需求序列的短期波动越明显。

同时，为分析极端资源需求情况，定义峰值 GPU 需求：

Drkmax=max0≤t≤2399Drkt.

此外，考虑到单个异常峰值可能不能稳定反映高负载水平，本文还统计需求序列的 95% 分位数：

Drk95=Q0.95Drk0,Drk1,…,Drk2399.

通过累计需求、均值、标准差、变异系数、最大值和 95% 分位数，可以从需求规模和需求波动两个方面刻画各区域、各任务类型 GPU 需求的基本特征，为后续预测模型的建立提供数据依据。

短期预测模型的建立

由上述统计可知，GPU需求属于按小时连续观测的短期时间序列。考虑到问题一主要关注未来24小时的短期需求水平，同时需要分别对18条序列进行预测，因此本文采用结构简单、参数较少且具有较强可解释性的SES（Simple Exponential Smoothing）模型，即简单指数平滑模型。

SES的基本思想是对历史GPU需求按照时间远近赋予不同权重：距离当前时刻越近的数据，其权重越大；距离当前时刻越远的数据，其影响逐渐衰减。

变量定义

指数平滑状态Srkt

该变量表示区域r、任务类型k，第t小时的指数平滑状态，公式为Srkt=αrkDrkt+(1−αrk)Srk,t−1,其中0<αrk<1。

式中，αrk表示区r、任务类型k对应的平滑系数；Drkt为当前时刻实际观测到的GPU需求；Srk,t−1为上一时刻的平滑结果。当αrk较大时，当前时刻实际GPU需求在模型中所占权重较高，模型能够较快响应短期需求变化；当αrk较小时，历史平滑状态所占权重较高，模型输出更加平稳。

初始平滑状态Srk0

考虑到直接使用单个小时的GPU需求作为初始值容易受到随机波动影响，本文采用训练序列前m个小时GPU需求的平均值作为初始状态，即

Srk0=1mt=0m−1Drkt.

其中，m 为初始化所采用的小时数。

主函数

将SES递推式逐步展开可得

Srkt=αrkDrkt+αrk1−αrkDrk,t−1+αrk1−αrk2Drk,t−2+⋯.

完成指数平滑状态更新后，将当前时刻的平滑水平作为下一时刻 GPU 需求的预测值，因此有

Drk,t+1=Srkt.

其中，Drk,t+1表示在第t小时结束后，对区域r、任务类型k在第t+1 小时GPU需求的预测结果。

本题需要最终对第 2376–2399 小时进行预测，因此以第 2375 小时作为最终已知时刻时，可以得到

Drkt,  t=2376,2377,…,2399.

由此分别得到18条GPU需求序列未来24小时的预测结果。

短期预测模型的求解

模型建立后，需要进一步确定各区域、各任务类型对应的平滑系数αrk，并获得第2376—2399小时的GPU需求预测结果。

由于不同区域及不同任务类型的 GPU需求波动程度不同，本文针对18条需求序列分别确定最优参数。

Step 1 数据集划分

根据题目给定的时间范围，将每条 GPU 需求序列划分为训练集、验证集和测试集。首先选取第 0—2351 小时的数据作为训练集，用于建立 SES 模型并计算历史平滑状态：

Ttrain={0,1,…,2351}

将第 2352—2375 小时作为验证集，用于确定不同区域、不同任务类型对应的最优平滑系数αrk∗：

Tval={2352,2353,…,2375}

模型参数确定后，再将第 0—2375 小时全部历史数据用于最终拟合，并以第 2376—2399 小时作为测试区间。

Step 2 平滑状态初始化

Step 3 平滑系数寻优

由于不同区域和不同任务类型的 GPU 需求波动程度存在差异，因此分别为每一条时间序列确定其平滑系数αrk，而不采用统一参数。

对于任意候选平滑系数

0<αrk<1,

利用第 0—2351 小时训练数据按照 SES 递推公式计算平滑状态，并得到验证时段的预测值。

对第t小时的预测结果记为

Drkt(αrk)

采用验证集均方根误差评价参数对应的预测性能

RMSErkval(αrk)=124t=23522375Drkt−Drkt(αrk)2

遍历或利用数值优化方法搜索(0,1)区间内的平滑系数，并选择验证集RMSE最小时对应的参数：

αrk∗=argmin0<αrk<1RMSErkval(αrk)

按照上述方法依次处理 6 个区域和 3 种任务类型，最终得到18 个最优平滑系数。

Step 4 最优参数下重新拟合模型

确定每条 GPU 需求序列对应的最优参数αrk∗后，将训练集和验证集合并。

此时模型使用的数据区间调整为

Tfit={0,1,…,2375}

对每一条序列重新从初始状态开始递推：

Srkt=αrk∗Drkt+(1−αrk∗)Srk,t−1

直至第 2375 小时，获得最终平滑水平Srk,2375

Step 5 预测第 2376—2399 小时 GPU 需求

完成重新拟合后，以第 2375 小时的平滑状态作为未来 GPU 需求水平的估计值。

根据 SES 模型，有

Drk,t+1=Srkt

因此，在第 2375 小时为最后已知观测时刻的情况下，对未来 hh 个小时的预测满足

Drk,2375+h=Srk,2375,  h=1,2,…,24

从而得到

Drkt,  t=2376,2377,…,2399

依次对 18 条 GPU 需求序列执行上述步骤，即得到六个区域、三种任务类型在未来 24 小时内的 GPU 需求预测结果。

基础算力调度模型的建立

问题一后半部分要求针对第 2376–2399 小时实际到达的任务给出基础算力调度方案。预测模型只用于刻画短期 GPU 需求及评价预测精度，实际调度仍以该时段真实到达的 TaskID 为输入。由于任务同时受到 GPU 容量、IT 功率、设施功率、网络时延和完成期限等硬约束，且基础调度阶段暂不考虑电价、碳排放和新能源因素，因此本文将任务执行区域与开工时段作为核心决策，建立混合整数线性规划模型。

在满足全部硬约束的前提下，基础调度依次追求三个目标：首先尽量减少任务等待时间，其次减少不必要的跨区域迁移，最后降低区域 GPU 的最大利用率，使算力负载分配更加均衡。考虑到三个目标的重要程度不同，采用分层目标规划处理，不人为设置加权系数。

变量定义与预处理

变量定义

由于第 2400–2405 小时可用于结清末端任务，而第2406小时不得再安排未完成任务，因此定义可执行时段集合为

T={2376,2377,…,2405}.

对任意任务 i∈T，定义下列参数：

ai：任务 i 的到达小时；

di：任务 i 的预计连续执行时间，单位为 min；

gi：任务 i 的等效 GPU 需求量；

oi：任务 i 的来源区域；

ki：任务 i 的任务类型；

Limax：任务 i 可接受的最大网络时延，单位为 ms；

Fimax：任务 i 的最晚完成时刻。对没有更严格完成期限的任务，统一取系统终止边界 2406；

ℓor：来源区域 o 到执行区域 r 的网络时延；

Ar：区域 r 的可调度 GPU 容量；

PrIT,max：区域 r 的最大 IT 功率；

PrFac,max：区域 r 的最大设施侧功率；

PUEr：区域 r 的能源使用效率；

pk：第 k 类任务每等效 GPU 对应的平均 IT 功率；

Brt：区域 r 在第 t 小时不可迁移的 Non-AI IT 负荷。

为描述持续时间不是整数小时的任务在逐小时资源约束中的实际占用，定义重叠系数

ωist=任务i从s时刻开工后与第t小时的重叠分钟数60,  0≤ωist≤1.

若任务 i 在 s 时刻开始后与第 t 小时没有重叠，则 ωist=0。该系数将任务的连续执行时长折算为小时级 GPU-hour 与功率占用。

预处理

首先根据网络时延约束筛选任务 i 可执行的区域集合：

ℛi=r∈ℛ∣ℓoir≤Limax.

对于实时推理任务，其时延敏感性最高，要求到达即开工，因此其候选开工时段只有

Si={ai}.

对于批量推理和 AI 训练任务，允许延迟开工，但必须满足任务到达约束和完成期限约束，故定义

Si=s∈T∣s≥ai, s+di60≤minFimax,2406.

通过预先构造 ℛi 与 Si，可以在建立整数变量前排除必然不可行的“区域–开工时段”组合，从而减小后续 MILP 的搜索空间。

决策变量定义

核心 0-1 决策变量

xirs=1,任务i被安排在区域r并于时刻s开工,0,否则.

其中

i∈ℐ,  r∈ℛi,  s∈Si.

变量 xirs 同时决定两个实际问题：任务在哪里执行，以及任务什么时候开始执行。

根据 xirs，任务 i 的实际开始时刻可表示为

Si=r∈ℛi​s∈Si​s xirs,

完成时刻为

Ci=Si+di60.

任务迁移指示量

mi=r∈ℛir≠oi​s∈Si​xirs.

当任务被安排在来源区域以外执行时，mi=1；否则 mi=0。

区域 r 在第 t 小时的 GPU 使用量为

Grt=i∈ℐ​s∈Si​giωistxirs,

对应 GPU 利用率为

urt=GrtAr.

引入连续辅助变量 umax 表示调度期内所有区域、所有小时中的最大 GPU 利用率，并满足

urt≤umax,  ∀r∈ℛ, t∈T.

目标函数

基础算力调度不直接优化电价、碳排放和新能源利用率，这些因素留待后续问题进一步引入。本模型按照“等待时间优先、迁移次数次之、负载均衡最后”的原则建立三级目标。

最小化任务总等待时间

任务 i 的等待时间为 Si−ai，因此第一优先级目标为

minF1=i∈ℐ​r∈ℛi​s∈Si​s−aixirs.

该目标首先保证弹性任务尽可能早地获得算力资源，实时推理任务因 Si={ai}，其等待时间自动为 0。

最小化跨区域迁移任务数量

在不恶化第一目标最优值的前提下，进一步减少不必要的跨区域迁移：

minF2=i∈ℐ​mi=i∈ℐ​r∈ℛir≠oi​s∈Si​xirs.

该目标可以避免在本地资源已经能够满足任务需求时仍发生无必要迁移，同时减少网络时延风险。

最小化最大 GPU 利用率

在前两个目标保持最优的条件下，以调度期内最大 GPU 利用率最小为第三优先级目标：

minF3=umax.

其中

1Ari∈ℐ​s∈Si​giωistxirs≤umax,  ∀r,t.

该目标抑制单一区域在局部时段出现过高 GPU 占用，使任务在多个可行区域之间实现更平衡的资源分配。

因此，模型的整体目标可以写为字典序形式

minlexF1,F2,F3

即第一优先级先求 F1 的最优值，在保持 F1 最优的条件下求 F2，最后在前两级目标均最优的可行域内求 F3。这种分层方式避免了人为设置多个目标之间的权重。

约束条件

任务唯一分配约束

每个任务必须且只能选择一个执行区域和一个开工时刻：

r∈ℛi​s∈Si​xirs=1,  ∀i∈ℐ.

实时推理任务即时开工约束

对于实时推理任务，候选开工集合已经限制为 Si={ai}，因此有

Si=ai.

从而保证实时推理任务到达后立即开始执行。

网络时延约束

只有满足

ℓoir≤Limax

的区域才进入 ℛi。因此任意 xirs=1 的调度决策均自动满足任务最大网络时延要求。

任务完成期限约束

对于所有任务，必须满足

Ci≤Fimax,

且系统统一要求

Ci≤2406.

由此保证第 2376–2399 小时到达但跨越主时域的任务可以在第 2400–2405 小时结清，同时不会占用第 2406 小时。

GPU 容量约束

区域 r 在任意小时 t 的 GPU-hour 占用不得超过其可调度容量：

i∈ℐ​s∈Si​giωistxirs≤Ar,  ∀r∈ℛ, t∈T.

AI IT 功率上限约束

根据不同任务类型的统一功率映射，区域 r 在第 t 小时由调度任务形成的 AI IT 功率为

PrtAI=i∈ℐ​s∈Si​gipkiωistxirs.

区域总 IT 负荷为

PrtIT=Brt+PrtAI.

对AI IT功率上线进行约束

PrtIT≤PrIT,max,  ∀r∈ℛ, t∈T.

设施侧功率约束

设施侧负荷按照区域 PUE 计算：

PrtFac=PUErPrtIT.

并满足

PrtFac≤PrFac,max,  ∀r∈ℛ, t∈T.

变量取值约束

xirs∈{0,1},  umax≥0.

基础算力调度模型的求解

XXX模型的检验

XXX结果的分析

问题二模型的建立与求解

问题三模型的建立与求解

模型检验

模型优缺点评价

模型的优点

模型的缺点

模型的改进

参考文献

附录