## Slide 1
第一问 确定性日循环储能优化
已知日内数据
电价、负荷与光伏
十分钟离散
并列物理约束
能量平衡
储能递推
容量与功率边界
充放电互斥
日初日末库存一致
日循环 MILP
购电费用最小
HiGHS 求解
最优调度
无储能基线
LP 松弛下界
节费与下界对照
调度结果
允许有限弃光
不允许向电网售电
日初日末库存共同优化，最优调度通过物理与费用复核

## Slide 2
第二问 概率预测与固定计划反馈控制
LightGBM 概率预测
历史负荷与光伏
净负荷
直接预测
负荷与光伏
分别预测
中心修正与残差校准
零时购电规划
校准后80分位
线性规划
固定全天购电
储能价值评估
三状态误差
类内加权样本
动态规划
库存价值
十分钟反馈控制
当前净负荷与实际库存
充放电决策
不足紧急购电
实际费用与库存轨迹
购电计划全天固定，储能决策随当前观测更新

## Slide 3
第三问 预报更新驱动的日内滚动调整
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
零时净负荷预测
80分位线性规划
初始购电计划
更新时刻的计划选择
新预报与实际库存
生成调整候选
保留原计划
调整费与预期紧急费
动态规划择优
十分钟反馈执行
更新储能库存
调整账本与费用
已执行时段冻结
仅修改后续计划
更新之间
沿用当前计划

## Slide 4
第四问 净负荷与电价的联合不确定性调度
净负荷不确定性
净负荷预测
历史预测误差
电价不确定性
因果电价预测
历史预测误差
联合误差建模
历史误差配对
九状态联合模型
转移与加权样本
4-2 固定计划
4-3 滚动调整
零时规划
全天固定
联合动态规划
储能反馈
购电与储能
费用结果
更新预报
生成候选
联合动态规划
调整与储能
调整账本
费用对照
预测价用于规划，当前真实价用于执行与结算