论文题目

摘 要

问题重述

本节通过提取赛题中的关键条件，概括多区域算力负荷与能源系统协同调度的现实背景，明确需求预测、任务分配、储能控制及多目标权衡的研究要求，并梳理各环节的时间边界与资源约束，从而为后续模型构建和求解分析奠定清晰的问题基础。

问题背景

大模型训练、在线推理和智能内容生成正在把数据中心由传统的信息处理设施转变为高密度、可调节的电力负荷。算力需求具有突发性和异质性，而不同地区的GPU存量、电价、碳强度及风光资源并不同步：东部节点接近用户、响应更快，却承受较高负荷压力；西部节点具备算力和清洁能源优势，但跨区执行可能增加通信时延。行业面临的实际难题因此不只是“算力够不够”，而是如何在正确的时间、区域，用合适的能源完成不同的计算任务。

这种时空错配使算力调度与能源管理产生双向影响。一方面，延迟容忍任务能够避开高价、高碳时段，实时任务却必须优先保证响应速度和服务等级；另一方面，风电和光伏的间歇性会放大区域购电波动，储能虽可削峰和吸纳富余新能源，却受到容量、功率、效率及终端电量约束。若分别优化计算、供电和储能，局部收益可能被网络时延、任务违约或电网峰值抵消，因而需要在统一边界下处理任务迁移、开工选择、新能源分配和储能控制。

因此，针对多区域算力与能源资源分布不均、异构任务服务要求不同以及新能源出力波动等实际情况，需要构建兼顾需求预测、任务调度与能源管理的算电协同模型。本文综合考虑GPU容量、网络时延、电价、碳强度、新能源和储能等因素，通过对附件数据进行统计、预测与优化，首先分析不同区域及不同类型任务的算力需求并制定基础排程方案，随后研究任务迁移和储能充放电策略，最后建立多区域算—储—电联合调度模型，在保证按时完成任务和系统安全运行的基础上，降低运行成本与碳排放，提高新能源利用水平，为数据中心的协同运行提供决策依据。

基本问题

研究对象为RegionA至RegionF构成的多区域算力—能源系统，数据覆盖任务轨迹、GPU与功率容量、区域间时延、逐时电价和碳强度、新能源出力以及储能参数。主决策时段为第0—2399小时，第2400—2405小时仅用于完成此前到达的剩余任务，第2406小时只结算电力与储能终态。全部任务必须保持完整且连续运行，不得拆分、抢占或执行中迁移；实时推理到达即启动，其余任务可在截止时间内平移。模型还须同时遵守GPU、IT功率、设施功率、通信时延、区域购售电和储能SOC等硬约束。

围绕“预测是否可靠、排程是否可行、综合方案是否优越”三个层次，将原任务归并为以下三个相互衔接的子问题。

问题一：算力需求预测与基础排程。首先按来源区域和任务类型分析到达数量、GPU规模、持续时间及周期性，以逐小时GPU工作量为主要预测对象，建立并比较短期预测模型。预测部分在第2376—2399小时进行样本外检验；调度部分则改用该时段真实到达的逐项任务，在容量、时延和完成期限内确定执行区域及连续开工区间。对于跨越主时域末端的任务，允许延伸至第2400—2405小时但必须在2406前清空，并以调度清单、甘特图和区域逐时GPU利用率验证方案的可执行性。

问题二：碳感知迁移与储能协同的分层决策。先以全时域真实任务和逐时能源参数为输入，将任务去向与开工时刻联动优化，依据统一功率映射和PUE计算设施负荷，评价成本、购电碳排、迁移时延和新能源消纳。随后在题设给定的基准AI负荷与非AI负荷上固定任务安排，仅调整储能充放电、购售电及新能源分配，使SOC递推、效率、功率上限和终端电量均满足要求。通过这一分层设计，可区分“算力迁移带来的收益”与“储能调节带来的增量收益”，并比较两者对费用、排放、峰值净购电和负荷平滑度的不同贡献。

问题三：算—储—电联合优化与情景评估。在统一模型中同时选择任务执行区域、开工时段、储能动作、新能源用途以及电网购售电量，以系统费用和碳排放最小、网络与违约代价可控、新能源利用率提高、区域峰值净购电降低为综合目标。通过权重法或Pareto方法刻画目标冲突，并分别改变碳约束强度、电价结构及新能源波动幅度，考察任务流向、储能轨迹和关键指标的敏感性，从而识别在不同政策与供能条件下仍保持可行和稳定的调度策略。

问题分析

问题一的分析

问题二的分析

问题三的分析

模型假设

符号说明

模型建立与求解

问题一模型的建立与求解

数据预处理

XXX模型的建立

XXX模型的求解

XXX模型的检验

XXX结果的分析

问题二模型的建立与求解

问题三模型的建立与求解

模型检验

模型优缺点评价

模型的优点

模型的缺点

模型的改进

参考文献

附录